SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OGÓLNA ST-00

dotycząca robót budowlanych i remontowych związanych

z Budową altany ogrodowej w Roszkówku

1. WSTĘP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące

wykonania i odbioru robót związanych z budową altany ogrodowej w Roszkówku.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia i odbioru robót przy

wykonywaniu przedmiotowej inwestycji i obejmują:

- roboty budowlane.

1.4. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

45.42.00.00-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie

45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45.11.12.00-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45.00.00.00-7 Roboty budowlane

45.23.32.22-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45.21.21.40-9 Obiekty rekreacyjne

45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

1.5. OKREŚLENIA PODSTAWOWE

Określenia podane w specyfikacji technicznej są zgodne z odpowiednimi określeniami

podanymi w opracowaniu pt. „Ogólne specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót tom

II – Wymagania ogólne” oraz PN.

2. MATERIAŁY

Do realizacji zamówienia mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych posiadające aprobaty techniczne wymagane przez Instytuty Badawcze.

Wszystkie materiały stosowane przy wykonywaniu robót powinny:

- być nowe i nieużywane,

- być materiałem gatunkowym aktualnie produkowanym,

- odpowiadać wymaganym normom i przepisom wymienionym w niniejszej specyfikacji i na

rysunkach oraz innym niewymienionym, ale obowiązującym normom i przepisom,

- mieć wymagane polskimi przepisami świadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane

ustawą z dnia 3 kwietnia 1993 r. certyfikaty bezpieczeństwa.

Przed użyciem materiałów do budowy Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wszelkie

wymagane przez niego dokumenty na udowodnienie powyższego.

Wszystkim wskazaniom znaków towarowych, patentów lub pochodzenia występującym w

niniejszej dokumentacji towarzyszą wyrazy „lub równoważny”.

3. SKŁADOWANIE

Materiały konieczne do realizacji przedmiotu zamówienia powinny być składowane tak długo,

jak to jest możliwe w oryginalnych opakowaniach, w pomieszczeniach zamkniętych.

Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów.

4. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie powoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz transportu, załadunku i wyładunku

materiałów, sprzętu itp.

5. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie

wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. Podczas transportu, w celu

zabezpieczenia przed uszkodzeniem, przewożone materiały i towary powinny być

zabezpieczone przed ich przemieszczaniem się wewnątrz środka transportu i układane

zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

Środki i urządzenia transportowe powinny być odpowiednio przystosowane do transportu

materiałów, elementów, konstrukcji, urządzeń itp. niezbędnych do wykonywania danego

rodzaju robót.

6. WYKONYWANIE ROBÓT

Wykonawca przedstawi kierownikowi budowy do akceptacji projekt harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, w jakich realizowany będzie przedmiot zamówienia.

Rozpoczęcie robót może nastąpić po stwierdzeniu przez kierownika budowy, że powyższy

projekt odpowiada warunkom bhp i jest zgodny z założeniami przedwykonawczymi.

7. OGÓLNY OPIS ROBÓT

Zakres robót przewidzianych do wykonania robót budowlanych jest

następujący:

- wykonanie wykopów pod fundamenty,

- wykonanie fundamentów, zabetonowanie kotw do słupów,

- montaż konstrukcji altany,

- wykonanie pokrycia dachowego,

- wykonanie posadzki i chodnika z kostki betonowej,

- montaż pieca na paliwo stałe.

Szczegółowy zakres robót obrazuje załączony przedmiar robót, który Wykonawca winien

wypełnić i załączyć do oferty, oraz dokumentacja projektowa. Użyte w kosztorysie czynniki

cenotwórcze będą stanowiły podstawę do rozliczeń z Zamawiającym w przypadku

wystąpienia robót dodatkowych.

8. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości związana z budową altany ogrodowej powinna obejmować zbadanie zgodności użytych materiałów z planowanym zakresem robót do wykonania oraz

stwierdzenie zgodności na podstawie oględzin i pomiarów. Badanie materiałów użytych do

wykonania przedmiotu zamówienia następuje poprzez porównanie ich cech z wymaganiami

określonymi w kosztorysie i specyfikacji technicznej na podstawie dokumentów

określających jakość wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami

przedmiotowymi, atestami producentów lub warunkami określonymi w specyfikacji

technicznej oraz bezpośrednio na budowie poprzez oględziny zewnętrzne lub przez

odpowiednie badania specjalistyczne.

9. OBMIAR ROBÓT

Jednostkami obmiaru w zależności od rodzaju robót, przyjętych materiałów lub urządzeń są:

- 1 m

- 1 m2

- 1 m3

- 1 szt.

10. ODBIÓR TECHNICZNY ROBÓT

Przy odbiorze technicznym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- dokumenty potwierdzające dopuszczenie zastosowanych materiałów do stosowania 
w budownictwie,

- atesty, certyfikaty i inne dokumenty poświadczające spełnienie zastosowania norm polskich na materiały i urządzenia przez Wykonawcę,

- inne wymagane dokumenty, protokoły, zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- projekty powykonawcze wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy potwierdzonymi przez kierownika budowy i inspektora nadzoru,

- geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.